鄂环准审字〔2026〕20号

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

关于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢

改造项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市瀚峡新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司编制的《鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于准格尔经济开发区准格尔产业园纳日松光伏制氢厂区内。本次改造在原工艺不变的基础上新增1台储氢罐。主要建设内容包括在制氢厂内预留用地增设1台650立方米球罐，用于氢气储存；厂区内增设长度为350米的输氢管道完成与兴洋科技氢气管道碰口；辅助工程为循环冷却水塔盘管加设防冻设施。所有工程均在厂区内实施。项目总投资1371.29万元，其中环保投资91万元，占总投资的6.64%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

- 项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

- （一）认真落实施工期大气污染防治措施。施工场地设置围挡，水泥、砂石等散装物料及其他建筑材料运输、储存时采用苫盖、密闭等措施，尽可能缩小施工活动范围，施工场地采取洒水降尘等措施，降低施工扬尘对周边环境影响。优先选用移动式焊接烟尘净化器等措施降低焊接烟尘对周边环境影响。

- （二）强化废水处理与回用。施工期清管、试压排水收集后拉运至准格尔旗准伊热电有限责任公司污水处理厂处理；施工期生活污水依托现有化粪池处理后拉运至准格尔旗准伊热电有限责任公司污水处理厂处理。所有污废水禁止直接排入外环境。

- （三）根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。一般固体废物应立足于综合利用，施工废料能回收的尽量回收外售，不能回收的与弃土石方拉运至政府部门指定的场所处置；生活垃圾依托现有生活垃圾收集箱，收集后由园区环卫部门集中处置。

- （四）强化声环境保护措施。合理安排施工作业时间，选用低噪声设备使施工期噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。优先选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）强化并严格落实各项环境风险防范措施和应急预案，有效防范环境风险。加强污染防治、环境风险防范设施的管理和维护，优化设置事故废水收集、输送系统，设置足够容积的废水事故应急池。定期开展突发环境事件应急演练，切实防范环境污染事故发生。应采取有效措施确保事故废水不进入外环境。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、该项目从批准之日起超过五年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、生产工艺、防治污染和防止生态破坏措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

五、项目开工时，应立即通知我局，以便日常监督检查。

抄送：准格尔旗生态环境综合行政执法大队，鄂尔多斯准格尔经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室），内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司。

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局 2026年7月23日 印发

鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

2026年 7月23日